## 清單及說明
有無料號 | YETL | 武器系統代號 | 會計編號 | 參考號獲得程度 | 參考號獲得來源 | 艦型 | 構型報告單位 | 武器級別(英) | [5 empty] | 欄位標題說明
有 | YETL | C35 | B21317 | 2 | 3 | FFG | JSSC | ARS | [5 empty] | 此顏色的標題 | 此檔案其他分頁中，紅色網底為填寫的基本資料的部分(會跟其他分頁有標深藍色網底的資料同步)
無 | [13 empty] | 此顏色的標題 | 此檔案其他分頁中，有標深藍色網底的整欄(1~100筆)都有下函數，跟紅色網底同步連結，所以已設定鎖定，因此不能填寫其他的值
通用
*機密等級 |  | 資料類別 |  | *資料類型 |  | *語言
CONFIDENCIAL_LEVEL |  | DATA_CLASS |  | DATA_TYPE |  | BOOK_LANGUAGE
1 | 普通 | 1 | 技術手冊 | 1 | 光碟 | 1 | 中文
2 | 密 | 25 | 技術命令/公報/通報 | 15 | 美軍技術通報 | 2 | 英文
3 | 機密 | 39 | 期刊論文 | 17 | 發電機調速器調校方法 | 3 | 日文
4 | 極機密 | 2 | 技術文件 | 20 | 紙本(簡體) | 4 | 法文
|  | 3 | 技術命令/通報/公報 | 22 | 紙本+光碟片 | 5 | 荷蘭文
|  | 4 | 非書資料 | 23 | 紙本,數位檔
|  | 5 | 美軍標準作業手冊 | 24 | 紙本,附光碟片
|  | 6 | 軍書 | 25 | 表格
|  | 7 | 海軍艦艇技術手冊 | 26 | 技術命令
|  | 8 | 航空技令 | 27 | 磁片
|  | 9 | 採購合約 | 30 | 紙本+數位檔
|  | 10 | 規範 | 35 | 紙本,附磁片
|  | 11 | 報告 | 36 | 技術通報
|  | 12 | 期刊/論文 | 39 | 光碟+數位
|  | 13 | 準則 | 40 | 後錨機汽油引擎換用GM-671引擎
|  | 14 | 裝備手冊 | 41 | 技術公報
|  | 15 | 圖書 | 2 | 數位
|  | 16 | 蒐集圖書參考資料 | 3 | 微縮片
|  | 17 | 標準程序書 | 4 | 幻燈片
|  |  |  | 5 | 相片
|  |  |  | 6 | 錄音帶
|  |  |  | 7 | 錄影帶
|  |  |  | 8 | 紙本+光碟
|  |  |  | 9 | 紙本+微軟
|  |  |  | 10 | 紙本+磁片
|  |  |  | 11 | 紙本+數位
|  |  |  | 12 | 影印本
|  |  |  | 13 | 紙本
書籍
*異動方式 |  | 艦型/艦艇別 |  | 後勤文件類別 |  | *儲放室
MODIFY_TYPE |  | PROJECT_NAME |  | DOC_CLASS |  | STORE_ROOM
N | 新增 | 001 | 通用 | 1 | 補給類 | 1 | 光一室
C | 修改 | 002 | 500MD | 10 | 控制 | 2 | 光二室
D | 刪除 | 003 | E-2T | 11 | 參考資料 | 3 | 軍書室
|  | 004 | FAB(飛彈快艇) | 12 | 聲納 | 4 | 專案室
|  | 005 | LCM(8)艇 | 13 | 魚雷管 | 5 | 圖書室
|  | 006 | P-3C | 14 | 訓練 | 6 | 地下室
|  | 007 | S2T | 15 | 通信 | 7 | 軍事室
|  | 008 | S70 | 2 | 電瓶 | 8 | WSF系統
|  | 009 | YTB艇 | 3 | 技術類
|  | 010 | 人員運輸艇 | 4 | 管理類
|  | 011 | 大屯艦 | 5 | 規範
|  | 012 | 大台艦 | 6 | 射控
|  | 013 | 大字號 | 7 | 系統
|  | 014 | 大字號艦 | 8 | 潛望鏡
|  | 015 | 大岡艦 | 9 | 電機料配件
|  | 016 | 大峰艦
|  | 017 | 大雪艦
|  | 018 | 大湖艦
|  | 019 | 大萬艦
|  | 020 | 大漢艦
|  | 021 | 子儀艦
|  | 022 | 中平艦
|  | 023 | 中正艦
|  | 024 | 中光艦
|  | 025 | 中字號
|  | 026 | 中和級艦
|  | 027 | 中和艦
|  | 028 | 中明艦
|  | 029 | 中治艦
|  | 030 | 中海級艦
|  | 031 | 中強艦
|  | 032 | 中啟軍艦
|  | 033 | 中啟艦
|  | 034 | 中業軍艦
|  | 035 | 中業艦
|  | 036 | 中肇艦
|  | 037 | 平實案
|  | 038 | 正陽艦
|  | 039 | 永川艦
|  | 040 | 永仁艦
|  | 041 | 永字號
|  | 042 | 永固艦
|  | 043 | 永定軍艦
|  | 044 | 永捷專案
|  | 045 | 永陽級艦
|  | 046 | 永陽艦
|  | 047 | 永順艦
|  | 048 | 永慈艦
|  | 049 | 永綏艦
|  | 050 | 永靖級艦
|  | 051 | 永嘉艦
|  | 052 | 永福艦
|  | 053 | 永豐級艦
|  | 054 | 永豐級艦(靖海案)
|  | 055 | 永豐艦
|  | 056 | 光六案後續艇
|  | 057 | 光六案原型艇
|  | 058 | 先鋒案
|  | 059 | 吊桿船
|  | 060 | 合川艇
|  | 061 | 合永艇
|  | 062 | 合字艇
|  | 063 | 合字號
|  | 064 | 合忠艇
|  | 065 | 合春艇
|  | 066 | 合茂艇
|  | 067 | 合貞艇
|  | 068 | 合風艇
|  | 069 | 合壽艇
|  | 070 | 合潮艇
|  | 071 | 合耀艇
|  | 072 | 成功級艦
|  | 073 | 成功級艦(ACS案)
|  | 074 | 旭海艦
|  | 075 | 西寧艦
|  | 076 | 兩棲突擊車
|  | 077 | 兩棲船塢艦
|  | 078 | 忠義案
|  | 079 | 承海計畫
|  | 080 | 拖船(1200HP)
|  | 081 | 拖船(1800HP)
|  | 082 | 昌江艦
|  | 083 | 武岡艦
|  | 084 | 武昌艦
|  | 085 | 沱江級艦
|  | 086 | 油彈補給艦(AOE案)
|  | 087 | 邵陽艦
|  | 088 | 咸陽艦
|  | 089 | 建陽艦
|  | 090 | 派里級艦
|  | 091 | 美平艦
|  | 092 | 美字號
|  | 093 | 海昌計畫
|  | 094 | 海洋測量艦
|  | 095 | 海洋測量艦(海測案)
|  | 096 | 海陽艦
|  | 097 | 海獅級潛艦
|  | 098 | 海獅艦
|  | 099 | 海龍級潛艦
|  | 100 | 海龍艦
|  | 101 | 班超艦
|  | 102 | 追風計畫
|  | 103 | 高江艦
|  | 104 | 基隆級艦
|  | 105 | 基隆級艦(光七案)
|  | 106 | 康定級艦
|  | 107 | 張騫艦
|  | 108 | 淡江艦
|  | 109 | 通信隊
|  | 110 | 陸戰隊履車
|  | 111 | 博勝案
|  | 112 | 惠陽艦
|  | 113 | 港巡艦(自勵案)
|  | 114 | 湘江艦
|  | 115 | 測量艦(16米案)
|  | 116 | 陽字號
|  | 117 | 雲峰艦
|  | 118 | 雲陽艦
|  | 119 | 新江艦
|  | 120 | 新拖級
|  | 121 | 新康艦
|  | 122 | 萬壽艦
|  | 123 | 寧陽艦
|  | 124 | 鳳陽艦
|  | 125 | 磐石軍艦
|  | 126 | 磐石艦
|  | 127 | 興龍艦
|  | 128 | 錦江級艦
|  | 129 | 錦江級艦(光三案)
|  | 130 | 濟陽級
|  | 131 | 濟陽級艦
|  | 132 | 濟陽艦
|  | 133 | 襄陽艦
|  | 134 | 瀋陽艦
|  | 135 | 鎮海艦
19M
檔別區分 |  | 專案代號 |  | 特種配件 |  | 管制撥發 |  | 管制標號 |  | 磁性代號 |  | 美軍停用
FC_DIFFERENCE |  | PROJECT_CODE |  | SPECIAL_ACCESSORY |  | REGULATORY_DISTINGUISH |  | REGULATORY_LABEL |  | MAGNETISM |  | US_DEL
A | 彈藥 | 1 | 光一室 | C | 水械裝具 | E | 裝備 | OI | 海軍刊物 |  | 一般性軍品 | Y | 是
B | 聯勤乾電池 | 2 | 光二室 | G | 損管器材 | H | 高價 | OV | 消耗性油料分析刻度標準 | C | 具磁性 | N | 否
C | 零附件 | 3 | 軍書室 | J | 救難裝具 | I | 保險 | OX | 軍事海運管轄物資 | D | 低磁性
N | 裝備生產之料件 | 4 | 專案室 | T | 掃雷裝具 | J | 保險及高價 | 1A | 兵器裝備及主要兵器裝備修理配件 | X | 非鐵性
R | 一般補給品(含彈藥零附件) | 5 | 圖書室 | W | 潛艇配件 | R | 繳舊換新 | 1B | 油料再製
E | 裝備(本軍自行區分，國防部無E) | 6 | 地下室 | 7 | 艦機輔降器材 | T | 機密 | 1H | 艦上裝備與修理配件
|  | 7 | 軍事室 | 8 | 航安器材 | U | 列管 | 1I | 海軍表格
|  | 8 | WSF系統 |  |  | Z | 消耗性 | 1N | 電子物品
[8 empty] | 1R | 航空照像及氣象方面消耗物資
[8 empty] | 2O | 訓練用器材裝備
[8 empty] | 2B | 物資處理
[8 empty] | 2C | 建築及士木工程裝備
[8 empty] | 2E | 主要電子裝備
[8 empty] | 2F | 主要艦艇電子裝備
[8 empty] | 2G | 可修空中武器系統裝備與配件
[8 empty] | 2H | 艦上裝備總成，配件及修理配件
[8 empty] | 2J | 主要共器裝備
[8 empty] | 2M | 地面車輛或低溫化學設備
[8 empty] | 2N | 可修護的電子物品
[8 empty] | 2P | 主要艦隊彈道飛彈射控導引裝備配件及選擇修理配件
[8 empty] | 2R | 航空照像及氣象方面可修物資
[8 empty] | 2S | 艦艇機械電機裝備
[8 empty] | 2U | 平面飛彈修理配件
[8 empty] | 2V | 航空支援裝備及聲納浮標
[8 empty] | 2W | 照像裝備
[8 empty] | 2X | 主要艦隊彈道飛彈處理
[8 empty] | 4O | 支援NAVOCEANO 計畫電子物品
[8 empty] | 4A | 支援海軍航空裝備之兵器修理配件
[8 empty] | 4G | 可修電子系統裝備及配件
[8 empty] | 4H | 深潛救生裝備，配件及可修理零件
[8 empty] | 4M | 氣象學物資
[8 empty] | 4N | 支援NAVSEA 裝備電子物資
[8 empty] | 4P | 主要艦隊彈道飛彈處理及飛彈支援裝備
[8 empty] | 4R | 可修發射器攔截網及降落輔助物資
[8 empty] | 4U | 反潛武器支援項目
[8 empty] | 4V | 飛彈引擎
[8 empty] | 5L | 海軍擁有消耗戰略通訊司令部物資
[8 empty] | 5M | 海軍擁有消耗性軍品及陸軍安全物資
[8 empty] | 5N | 海軍所有消耗性密碼物資
[8 empty] | 5P | 海軍所有消耗性特性武器有關物資
[8 empty] | 5R | 消耗性發射器攔截網
[8 empty] | 6A | 支援SSPO槍砲裝備修理配件
[8 empty] | 6E | 對空飛彈修理配件
[8 empty] | 6G | 一般用途之測試裝備(電子)
[8 empty] | 6M | 航空地面支援裝備
[8 empty] | 6P | 主要艦隊彈道飛彈處理及飛彈支援裝備配件及修理配件
[8 empty] | 6R | 航空地面支援裝備
[8 empty] | 6U | 平面武器支援項目
[8 empty] | 8A | INERT 核子武器物料
[8 empty] | 8M | 航空主要投擲收回係統
[8 empty] | 8N | 訓練用器材修理配件
[8 empty] | 8P | 艦隊飛彈導慣性導航裝備配件及修理配件
[8 empty] | 8R | 主要航空系統及裝備
[8 empty] | 8X | 艦隊飛彈導慣性導航裝備配件及修理零件
[8 empty] | 9O | 海軍所有消耗物質(陸戰隊)
[8 empty] | 9A | 海軍擁有有關人員戰略車輛之零配件戰車中心物質
[8 empty] | 9C | 建築用品(美海軍保有)
[8 empty] | 9D | 衣物紡織及相關物質
[8 empty] | 9E | 海軍擁有有關人員戰略車輛之消耗性零配件部隊支援司令部物質
[8 empty] | 9G | 一般性物品
[8 empty] | 9H | 海軍擁有軍備司令部消耗性物質
[8 empty] | 9I | OKLAHOMA 航空後勤中心
[8 empty] | 9K | SACRMENTO 空軍後勤中心
[8 empty] | 9L | 醫療補給品
[8 empty] | 9N | 電子修理配件
[8 empty] | 9Q | 一般補給物品
[8 empty] | 9S | 海軍擁有消耗性物質
[8 empty] | 9V | SAN ANTONIO (空軍後勤中心)
[8 empty] | 9W | 海軍所有消耗性物質
[8 empty] | 9X | 油料
[8 empty] | 9Y | 海軍所有消耗性物質
[8 empty] | 9Z | 工業物品

## 基本資料填寫
輔助列 | 有無料號 | 總 | 18 | 全 | 是否總 | 是否18 | 是否全 | 項次 | ITEM NO PLSIN | 料單狀態 | 表單編號 | 適用裝備 名稱 | 族群結構碼 | 配件號碼(P/N) | 廠商英文品名 | 中文品名 | 中文品名(9字內) | 統一組類別 | YETL | 品項識別碼(後五碼) | 品項識別碼 | NSN | 裝置數 | 全艦裝置數 | 撥發單位 | 美金單價 | 交貨時間 | 每百萬小時預估故障次數 | 平均故障間隔(MTBF) (小時) | 平均修護時間(MTTR) (小時) | 是否為 可修件 (Y/N) | 裝備代號 | 裝備序號 | 構型報告單位 | 武器級別(英) | 裝備維修等級代碼 | INC英文品名 | 品名代號 | FIIG | 文件來源 | 代理商 | 規格資料(1) 縮寫 | 規格資料(1) 英文 | 規格資料(1)翻譯 | 英答(1) | 中答(1) | 規格資料(2) 縮寫 | 規格資料(2) 英文 | 規格資料(2)翻譯 | 英答(2) | 中答(2) | 規格資料(3)縮寫 | 規格資料(3) 英文 | 規格資料(3) 翻譯 | 英答(3) | 中答(3) | 規格資料(4) 縮寫 | 規格資料(4) 英文 | 規格資料(4) 翻譯 | 英答(4) | 中答(4) | 規格資料(5)縮寫 | 規格資料(5) 英文 | 規格資料(5) 翻譯 | 英答(5) | 中答(5) | 圖片路徑 | 檔別區分 | 專案代號 | 重量(KG) | 武器系統代號 | 會計編號 | 單位包裝量 | 存儲壽限代號 | 檔別代號 | 機密性代號 | 消耗性代號 | 規格指示 | 海軍軍品來源 | 儲存型式 | 壽限處理代號 | 製造能量 | 修理能量 | 廠商來源代號 | 廠家登記代號 | 備註_廠商代號 | 廠家製造商 | P/N獲得 程度 | P/N獲得來源 | CID/NO. | 艦型 | 型式 | 品名 | 位置 | 上一層裝備(中) | 上一層裝備(英) | 上層適用裝備單機識別碼CID | 圖名/書名 | 專案文件管制碼(免填) | 會計編號 | ESWBS(五碼) | 階段代號(免填) | 文件管制碼：_文件類別-單位別(免填) | 文件管制碼：_文件類別-文件分類(免填) | 文件管制碼：_流水號(第一碼)(免填) | 文件管制碼：_流水號(第二碼)(免填) | 文件管制碼：_流水號(第三碼)(免填) | 流水號(第四~六碼)(免填) | 文件管制碼：_流水號(第七碼)(免填) | 文件管制碼：專案代號(免填) | 技術文件版別 | 船廠圖號 | 設計圖號 | 階段代號(免填) | 機密等級 | 資料類別 | 資料類型 | 語言 | 系統功能名稱(中+英) (族群結構碼上的名稱)
有-1 | 有 | 總-1 |  | 全-1 | 總 |  | 全 | 1 | 0000 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 55561 | R-102 | Wet Chemical System For Deep Fat Fryer | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統 | 廚房用油鍋滅火系統 | 4210 |  | 013699819 | 013699819 | 4210013699819 | 1 | 1 | SE | 15000 | 3月 | 3.5 | 285714 | 4 | Y | 3 | 0002 | JSSC | ARS | O | EXTINGUISHER, FIRE | 42700 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | E | U | N | E | C | R | 00 | E | 9 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 |  |  |  | 油炸鍋滅火系統-操作保養手冊 | 55561------ | B21317 | 55561 | [9 empty] | 0 | FD555003 | FN555004 |  | 1 | 14 | 2 | 1 | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統Wet Chemical System For Deep Fat Fryer
無-1 | 無 |  | 18-1 | 全-2 |  | 18 | 全 | 2 | 0001 | 送審中 | A0076 | 廚房用油鍋滅火系統 | 555611 | 430299 | 3 Gallon Tank w/ANSUL AUTOMAN Mechanical Reg. Release | 3加侖釋放箱含藥劑桶 | 釋放箱含藥劑桶 | 4210 | YETL | 申請中 | YETL申請中 | 4210YETL申請中 | 1 | 1 | EA | 5370 | 2月 | 3.5 | 285714 | 2 | Y | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | CONTROL HEAD,MECHANICAL,FIRE SUPPRESSION SYSTEM | 39503 | A573G0 | 操作手冊 | 德阜興業股份有限公司 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | 3 Gallon Tank w/ANSUL AUTOMAN Mechanical Reg. Release | 3加侖釋放箱含藥劑桶 | AKNA | INCLOSURE TYPE | 外殼類型 | Enclosed metal housing (rectangular box type) | 矩形金屬密閉外殼 | FTLD | FUNCTIONAL DESCRIPTION | 功能說明 | A kitchen fire system that uses a control head to release ANSULEX agent by heat or manual pull to protect cooking areas. The system consists of a release box (P/N 429853) and an agent tank (P/N 429862). | 廚房用滅火系統，透過控制頭以熱熔或手動方式釋放 ANSULEX 藥劑，保護烹飪區域，由釋放箱PN/429853及藥劑桶PN/429862組成。 | [10 empty] | C:\\\\SynologyDrive\\\\01 JSSC專案\\\\12 料號申編\\\\06 次要裝備\\\\120 廚房滅火系統\\\\圖片\\\\01.釋放箱.jpg | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | N | E | C | R | 00 | E | 9 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 廚房 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
無-2 | 無 |  | 18-2 | 全-3 |  | 18 | 全 | 3 | 0002 | 送審中 | A0077 | 廚房用油鍋滅火系統 | 555612 | 423435 | Cartridge, Nitrogen, LT-30-R | LT-30-R氮氣擊發瓶 | 氮氣擊發瓶 | 4210 | YETL | 申請中 | YETL申請中 | 4210YETL申請中 | 1 | 1 | EA | 1000 | 2月 | 4 | 250000 | 2 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | CARTRIDGE,COMPRESSED GAS | 47369 | A502A0 | 操作手冊 | 德阜興業股份有限公司 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Cartridge, Nitrogen, LT-30-R | LT-30-R氮氣擊發瓶 | ABHP | OVERALL LENGTH | 總長度 | 29.5 cm | 29.5 cm | ABMK | OVERALL WIDTH | 總寬度 | 6.4 cm | 6.4 cm | [10 empty] | C:\\\\SynologyDrive\\\\01 JSSC專案\\\\12 料號申編\\\\06 次要裝備\\\\120 廚房滅火系統\\\\圖片\\\\02.氮氣擊發瓶.jpg | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 廚房 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
無-3 | 無 |  | 18-3 | 全-4 |  | 18 | 全 | 4 | 0003 | 送審中 | A0078 | 廚房用油鍋滅火系統 | 555613 | 427929 | Pulley Tee | 三通滑輪 | 三通滑輪 | 3020 | YETL | 申請中 | YETL申請中 | 3020YETL申請中 | 1 | 1 | EA | 300 | 1月 | 2.5 | 400000 | 1 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | PULLEY,GROOVE | 08109 | T353-A | 操作手冊 | 德阜興業股份有限公司 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Pulley Tee | 三通滑輪 | FTLD | FUNCTIONAL DESCRIPTION | 功能說明 | A three-direction pulley used to divert two steel cables at 90-degree angles. It is applied in mechanical fuel valve activation circuits and remote manual pull release loops. Not suitable for use within detection circuits. | 將兩條鋼索以90度角改變方向的三通滑輪，應用於機械燃料閥驅動迴路與遠端手動釋放系統，不得使用於探測器線路中。 | [15 empty] | C:\\\\SynologyDrive\\\\01 JSSC專案\\\\12 料號申編\\\\06 次要裝備\\\\120 廚房滅火系統\\\\圖片\\\\03.三通滑輪.jpg | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 廚房 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-2 | 有 |  | 18-4 | 全-5 |  | 18 | 全 | 5 | 0004 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 555614 | 419337 | Nozzle, 2W | 噴嘴 2W | 噴嘴 2W | 4210 |  | 015448871 | 015448871 | 4210015448871 | 1 | 1 | EA | 250 | 2月 | 3.5 | 285714 | 0.5 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | NOZZLE, FIRE EXTINGUISHER | 45023 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-3 | 有 |  | 18-5 | 全-6 |  | 18 | 全 | 6 | 0005 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 555615 | 79372 | ANSULEX Low pH Wet Chemical Agent, 3 Gallon | 低pH濕式化學藥劑3加侖 | 低pH濕式化學藥劑 | 4210 |  | 014408428 | 014408428 | 4210014408428 | 1 | 1 | EA | 1500 | 2月 | 3.5 | 285714 | 1 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | FOAM LIQUID, FIRE EXTINGUISHING | 06370 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-4 | 有 |  | 18-6 | 全-7 |  | 18 | 全 | 7 | 0006 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 555616 | 435547 | Detector, Series (Scissor Linkage) | 熱融片剪式聯動夾 | 熱融片剪式聯動夾 | 6350 |  | 015974145 | 015974145 | 6350015974145 | 2 | 2 | EA | 300 | 2月 | 5 | 200000 | 0.5 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | DETECTOR SCISS,SPEC | 77777 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-5 | 有 |  | 18-7 | 全-8 |  | 18 | 全 | 8 | 0007 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 555617 | 435546 | Detector, Terminal (Scissor Linkage) | 熱融片固定座 | 熱融片固定座 | 4210 |  | 014485107 | 014485107 | 4210014485107 | 2 | 2 | EA | 500 | 2月 | 5 | 200000 | 0.5 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | FIRE SYSTE DETECTOR | 77777 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-6 | 有 |  | 18-8 | 全-9 |  | 18 | 全 | 9 | 0008 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 555618 | 415670 | Pulley Elbow, Set Screw Type | 90度滑輪 | 滑輪 | 3940 |  | 015723759 | 015723759 | 3940015723759 | 10 | 10 | EA | 100 | 1月 | 2.5 | 400000 | 1 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | BLOCK, TACKLE | 06117 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-7 | 有 |  | 18-9 | 全-10 |  | 18 | 全 | 10 | 0009 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 555619 | 434618 | Remote Pull Station, Red | 遠端手動釋放站 | 遠端手動釋放站 | 6350 |  | 016780181 | 016780181 | 6350016780181 | 1 | 1 | EA | 450 | 2月 | 4 | 250000 | 1.5 | Y | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | STATION,FIRE ALARM,MANUAL | 39554 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-8 | 有 |  | 18-10 | 全-11 |  | 18 | 全 | 11 | 0010 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 55561A | 423879 | Alarm initiating switch(2 dry contact) | 警報開關(2 組乾接點) | 警報開關 | 5930 |  | 015650379 | 015650379 | 5930015650379 | 1 | 1 | EA | 200 | 1月 | 5 | 200000 | 1.5 | Y | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | SWITCH,SENSITIVE | 00399 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-9 | 有 |  | 18-11 | 全-12 |  | 18 | 全 | 12 | 0011 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 55562B | 439089 | Fusible Link, 450 deg.F (SL Style) | 熱融片 | 熱融片 | 4210 |  | 011664481 | 011664481 | 4210011664481 | 2 | 2 | EA | 50 | 2月 | 5 | 200000 | 0.5 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | LINK, FUSIBLE, FIRE | 08199 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
有-10 | 有 |  | 18-12 | 全-13 |  | 18 | 全 | 13 | 0012 | 有NSN | - | 廚房用油鍋滅火系統 | 55562C | 15821 | WR-50 Wire Rope, Stainless Steel, 1/16 in. Dia., 50 feet | 鋼索 | 鋼索 | 9505 |  | 014408419 | 014408419 | 9505014408419 | 1 | 1 | EA | 200 | 1月 | 2.5 | 400000 | 1.2 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | WIRE, NONELECTRICAL | 30889 | - | [28 empty] | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
無-4 | 無 |  | 18-13 | 全-14 |  | 18 | 全 | 14 | 0013 | 送審中 | A0079 | 廚房用油鍋滅火系統 | 55563D | 419338 | Nozzle, 3N | 噴嘴 3N | 噴嘴 3N | 4210 | YETL | 申請中 | YETL申請中 | 4210YETL申請中 | 2 | 2 | EA | 280 | 2月 | 3.5 | 285714 | 0.5 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | NOZZLE,FIRE EQUIPMENT | 68876 | A555F0 | 操作手冊 | 德阜興業股份有限公司 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Nozzle, 3N | 噴嘴 3N | MATT | MATERIAL | 材質 | Chrome-Plated Body | 鍍鉻金屬本體 | [15 empty] | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\04.噴嘴 3N .jpg | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 廚房 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
無-5 | 無 |  | 18-14 | 全-15 |  | 18 | 全 | 15 | 0014 | 送審中 | A0080 | 廚房用油鍋滅火系統 | 55563E | 419335 | Nozzle, 1N | 噴嘴 1N | 噴嘴 1N | 4210 | YETL | 申請中 | YETL申請中 | 4210YETL申請中 | 2 | 2 | EA | 250 | 2月 | 3.5 | 285714 | 0.5 | N | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | NOZZLE,FIRE EQUIPMENT | 68876 | A555F0 | 操作手冊 | 德阜興業股份有限公司 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Nozzle, 1N | 噴嘴 1N | MATT | MATERIAL | 材質 | Chrome-Plated Body | 鍍鉻金屬本體 | [15 empty] | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\05.噴嘴1N .jpg | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 廚房 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
無-6 | 無 |  | 18-15 | 全-16 |  | 18 | 全 | 16 | 0015 | 送審中 | A0081 | 廚房用油鍋滅火系統 | 55564F | 441041 | Cocking Lever with Lock Pin | 釋放裝置用固定板 | 釋放裝置用固定板 | 5975 | YETL | 申請中 | YETL申請中 | 5975YETL申請中 | 1 | 1 | EA | 1200 | 1月 | 4 | 250000 | 1.5 | Y | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | PLATE,MOUNTING | 40223 | A530D | 操作手冊 | 德阜興業股份有限公司 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Cocking Lever with Lock Pin | 釋放裝置用固定板 | FTLD | FUNCTIONAL DESCRIPTION | 功能說明 |  | 扳柄是一個必要元件，用於上緊（預備）機械／電動 AUT0MAN 釋放裝置以及機械式氣體閥。當 AUT0MAN 已上緊（進入預備狀態）後，必須插入鎖銷以避免釋放機構意外啟動。 | [15 empty] | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\06.裝置用固定板.jpg | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 廚房 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
無-7 | 無 |  | 18-16 | 全-17 |  | 18 | 全 | 17 | 0016 | 送審中 | A0082 | 廚房用油鍋滅火系統 | 55564G | 204619 | YL-50 Signal Alarm red-AC115V | 聲光警報-紅燈-AC115V | 聲光警報 | 6350 | YETL | 申請中 | YETL申請中 | 6350YETL申請中 | 1 | 1 | EA | 1300 | 2月 | 3 | 40000 | 0.5 | Y | 4 | 0002 | JSSC | ARS | O | ALARM,AUDIBLE-VISUAL | 49541 | T104-A | 操作手冊 | 德阜興業股份有限公司 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | YL-50 Signal Alarm red-AC115V | 聲光警報-紅燈-AC115V | CSBH | VOLTAGE IN VOLTS AND CURRENT TYPE | 電壓（伏特）和電流類型 | AC 115V | 交流電 115V | MATT | MATERIAL | 材質 | Flame retardant ABS enclosure | 阻燃 ABS 外殼 |  | Additional Specifications | 其他規格說明 | Low current consumption、Max sound output 110 dB (A) / 1 m | 低耗電量、最大聲音輸出：110 分貝 (A) / 1 公尺 | [5 empty] | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\07.聲光警報.jpg | C | 4 |  | C35 | B21317 | 1 | 0 | C | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | A | U1692 | AU1692 | Moflash Signalling Ltd | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 廚房 | 廚房用油鍋滅火系統 | FIRE EXTINGUISHING SYSTEM, DEEP FAT FRYER | 64NYE0002
Note on C1: For 2M、3M 總-1、總-2，以此類推
Note on D1: FOR 18M 18-1、18-2…以此類推
Note on E1: FOR BOM、書、19M、20M、APL 全-1；全-2…以此類推

## 有料號
有 | 項次 | 統一組類別 | 品項識別碼 | 武器系統代號 | 英文品名 | 中文品名 | 會計編號 | 撥發單位 | 美金單價 | 單位包裝量 | 存儲壽限代號 | 檔別代號 | 品名代號 | 機密性代號 | 消耗性代號 | 規格指示 | 海軍軍品來源 | 儲存型式 | 壽限處理代號 | 製造能量 | 修理能量 | 配件號碼(P/N) | 廠商來源代號 | 廠家登記代號 | 參考號獲得程度 | 參考號獲得來源 | 單機識別碼(CID)
| 1 | 4210 | 013699819 | C35 | EXTINGUISHER, FIRE | 廚房用油鍋滅火系統 | B21317 | SE | 15000 | 1 | 0 | E | 42700 | U | N | E | C | R | 00 | E | 9 | R-102 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 2 | 4210 | 015448871 | C35 | NOZZLE, FIRE EXTINGUISHER | 噴嘴 2W | B21317 | EA | 250 | 1 | 0 | C | 45023 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 419337 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 3 | 4210 | 014408428 | C35 | FOAM LIQUID, FIRE EXTINGUISHING | 低pH濕式化學藥劑 | B21317 | EA | 1500 | 1 | 0 | C | 06370 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 79372 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 4 | 6350 | 015974145 | C35 | DETECTOR SCISS,SPEC | 熱融片剪式聯動夾 | B21317 | EA | 300 | 1 | 0 | C | 77777 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 435547 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 5 | 4210 | 014485107 | C35 | FIRE SYSTE DETECTOR | 熱融片固定座 | B21317 | EA | 500 | 1 | 0 | C | 77777 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 435546 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 6 | 3940 | 015723759 | C35 | BLOCK, TACKLE | 滑輪 | B21317 | EA | 100 | 1 | 0 | C | 06117 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 415670 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 7 | 6350 | 016780181 | C35 | STATION,FIRE ALARM,MANUAL | 遠端手動釋放站 | B21317 | EA | 450 | 1 | 0 | C | 39554 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 434618 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 8 | 5930 | 015650379 | C35 | SWITCH,SENSITIVE | 警報開關 | B21317 | EA | 200 | 1 | 0 | C | 00399 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 423879 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 9 | 4210 | 011664481 | C35 | LINK, FUSIBLE, FIRE | 熱融片 | B21317 | EA | 50 | 1 | 0 | C | 08199 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 439089 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002
| 10 | 9505 | 014408419 | C35 | WIRE, NONELECTRICAL | 鋼索 | B21317 | EA | 200 | 1 | 0 | C | 30889 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 15821 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002

## 無料號
無 | 申編單 提送狀態 | 表單 編號 | 項次 | 統一組類別 | YETL | 品項識別碼 | 武器系統代號 | 英文品名 | 中文品名 | 會計編號 | 撥發單位 | 美金單價 | 單位包裝量 | 存儲壽限代號 | 檔別代號 | 品名代號 | 機密性代號 | 消耗性代號 | 規格指示 | 海軍軍品來源 | 儲存型式 | 壽限處理代號 | 製造能量 | 修理能量 | 配件號碼(P/N) | 廠商來源代號 | 廠家登記代號 | 參考號獲得程度 | 參考號獲得來源 | 單機識別碼(CID) | 艦型 | 型式 | 品名 | 裝置數 | 位置 | 文件來源 | 製造商 | 代理商 | FIIG | INC | 規格資料(1) 縮寫 | 規格資料(1) 英文 | 規格資料(1)翻譯 | 英答(1) | 中答(1) | 規格資料(2) 縮寫 | 規格資料(2) 英文 | 規格資料(2)翻譯 | 英答(2) | 中答(2) | 規格資料(3)縮寫 | 規格資料(3) 英文 | 規格資料(3) 翻譯 | 英答(3) | 中答(3) | 規格資料(4) 縮寫 | 規格資料(4) 英文 | 規格資料(4) 翻譯 | 英答(4) | 中答(4) | 規格資料(5)縮寫 | 規格資料(5) 英文 | 規格資料(5) 翻譯 | 英答(5) | 中答(5) | 圖片路徑
| 送審中 | A0076 | 1 | 4210 |  | YETL申請中 | C35 | CONTROL HEAD,MECHANICAL,FIRE SUPPRESSION SYSTEM | 釋放箱含藥劑桶 | B21317 | EA | 5370 | 1 | 0 | C | 39503 | U | N | E | C | R | 00 | E | 9 | 430299 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 1 | 廚房 | 操作手冊 | TYCO ANSUL | 德阜興業股份有限公司 | A573G0 | 39503 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | 3 Gallon Tank w/ANSUL AUTOMAN Mechanical Reg. Release | 3加侖釋放箱含藥劑桶 | AKNA | INCLOSURE TYPE | 外殼類型 | Enclosed metal housing (rectangular box type) | 矩形金屬密閉外殼 | FTLD | FUNCTIONAL DESCRIPTION | 功能說明 | A kitchen fire system that uses a control head to release ANSULEX agent by heat or manual pull to protect cooking areas. The system consists of a release box (P/N 429853) and an agent tank (P/N 429862). | 廚房用滅火系統，透過控制頭以熱熔或手動方式釋放 ANSULEX 藥劑，保護烹飪區域，由釋放箱PN/429853及藥劑桶PN/429862組成。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C:\\\\SynologyDrive\\\\01 JSSC專案\\\\12 料號申編\\\\06 次要裝備\\\\120 廚房滅火系統\\\\圖片\\\\01.釋放箱.jpg
| 送審中 | A0077 | 2 | 4210 |  | YETL申請中 | C35 | CARTRIDGE,COMPRESSED GAS | 氮氣擊發瓶 | B21317 | EA | 1000 | 1 | 0 | C | 47369 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 423435 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 1 | 廚房 | 操作手冊 | TYCO ANSUL | 德阜興業股份有限公司 | A502A0 | 47369 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Cartridge, Nitrogen, LT-30-R | LT-30-R氮氣擊發瓶 | ABHP | OVERALL LENGTH | 總長度 | 29.5 cm | 29.5 cm | ABMK | OVERALL WIDTH | 總寬度 | 6.4 cm | 6.4 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C:\\\\SynologyDrive\\\\01 JSSC專案\\\\12 料號申編\\\\06 次要裝備\\\\120 廚房滅火系統\\\\圖片\\\\02.氮氣擊發瓶.jpg
| 送審中 | A0078 | 3 | 3020 |  | YETL申請中 | C35 | PULLEY,GROOVE | 三通滑輪 | B21317 | EA | 300 | 1 | 0 | C | 08109 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 427929 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 1 | 廚房 | 操作手冊 | TYCO ANSUL | 德阜興業股份有限公司 | T353-A | 08109 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Pulley Tee | 三通滑輪 | FTLD | FUNCTIONAL DESCRIPTION | 功能說明 | A three-direction pulley used to divert two steel cables at 90-degree angles. It is applied in mechanical fuel valve activation circuits and remote manual pull release loops. Not suitable for use within detection circuits. | 將兩條鋼索以90度角改變方向的三通滑輪，應用於機械燃料閥驅動迴路與遠端手動釋放系統，不得使用於探測器線路中。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C:\\\\SynologyDrive\\\\01 JSSC專案\\\\12 料號申編\\\\06 次要裝備\\\\120 廚房滅火系統\\\\圖片\\\\03.三通滑輪.jpg
| 送審中 | A0079 | 4 | 4210 |  | YETL申請中 | C35 | NOZZLE,FIRE EQUIPMENT | 噴嘴 3N | B21317 | EA | 280 | 1 | 0 | C | 68876 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 419338 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 2 | 廚房 | 操作手冊 | TYCO ANSUL | 德阜興業股份有限公司 | A555F0 | 68876 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Nozzle, 3N | 噴嘴 3N | MATT | MATERIAL | 材質 | Chrome-Plated Body | 鍍鉻金屬本體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\04.噴嘴 3N .jpg
| 送審中 | A0080 | 5 | 4210 |  | YETL申請中 | C35 | NOZZLE,FIRE EQUIPMENT | 噴嘴 1N | B21317 | EA | 250 | 1 | 0 | C | 68876 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 419335 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 2 | 廚房 | 操作手冊 | TYCO ANSUL | 德阜興業股份有限公司 | A555F0 | 68876 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Nozzle, 1N | 噴嘴 1N | MATT | MATERIAL | 材質 | Chrome-Plated Body | 鍍鉻金屬本體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\05.噴嘴1N .jpg
| 送審中 | A0081 | 6 | 5975 |  | YETL申請中 | C35 | PLATE,MOUNTING | 釋放裝置用固定板 | B21317 | EA | 1200 | 1 | 0 | C | 40223 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 441041 | A | 03670 | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 1 | 廚房 | 操作手冊 | TYCO ANSUL | 德阜興業股份有限公司 | A530D | 40223 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | Cocking Lever with Lock Pin | 釋放裝置用固定板 | FTLD | FUNCTIONAL DESCRIPTION | 功能說明 | 0 | 扳柄是一個必要元件，用於上緊（預備）機械／電動 AUT0MAN 釋放裝置以及機械式氣體閥。當 AUT0MAN 已上緊（進入預備狀態）後，必須插入鎖銷以避免釋放機構意外啟動。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\06.裝置用固定板.jpg
| 送審中 | A0082 | 7 | 6350 |  | YETL申請中 | C35 | ALARM,AUDIBLE-VISUAL | 聲光警報 | B21317 | EA | 1300 | 1 | 0 | C | 49541 | U | X | E | C | R | 00 | E | 0 | 204619 | A | U1692 | 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 1 | 廚房 | 操作手冊 | Moflash Signalling Ltd | 德阜興業股份有限公司 | T104-A | 49541 | CLQL | COLLOQUIAL NAME | 口語名稱 | YL-50 Signal Alarm red-AC115V | 聲光警報-紅燈-AC115V | CSBH | VOLTAGE IN VOLTS AND CURRENT TYPE | 電壓（伏特）和電流類型 | AC 115V | 交流電 115V | MATT | MATERIAL | 材質 | Flame retardant ABS enclosure | 阻燃 ABS 外殼 | 0 | Additional Specifications | 其他規格說明 | Low current consumption、Max sound output 110 dB (A) / 1 m | 低耗電量、最大聲音輸出：110 分貝 (A) / 1 公尺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C:\\SynologyDrive\\01 JSSC專案\\12 料號申編\\06 次要裝備\\120 廚房滅火系統\\圖片\\07.聲光警報.jpg

## 申編單提送狀態
_______ 料件狀態
繳交成功 | 0 | 7
送審中 | 7
待送出 | 0
有NSN | 10 | 10
作廢 | 0 | 0
總計 |  | 17

## BOM -確定版
廚房滅火系統材料表(BOM)
項次 | ITEM NO PLSIN | 配件號碼 (P/N) | 英文名稱 | 中文名稱 | 料號 (NSN/NATO) | 數量 | 單位 | 美金 單價 (USD) | 交貨時間 | 每百萬小時預估故障次數 | 平均故障間隔(MTBF) (小時) | 平均修護時間(MTTR) (小時) | 是否為 可修件 (Y/N)
1 | 0000 | R-102 | Wet Chemical System For Deep Fat Fryer | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統 | 4210013699819 | 1 | SE | 15000 | 3月 | 3.5 | 285714 | 4 | Y
2 | 0001 | 430299 | 3 Gallon Tank w/ANSUL AUTOMAN Mechanical Reg. Release | 3加侖釋放箱含藥劑桶 | 4210YETL申請中 | 1 | EA | 5370 | 2月 | 3.5 | 285714 | 2 | Y
3 | 0002 | 423435 | Cartridge, Nitrogen, LT-30-R | LT-30-R氮氣擊發瓶 | 4210YETL申請中 | 1 | EA | 1000 | 2月 | 4 | 250000 | 2 | N
4 | 0003 | 427929 | Pulley Tee | 三通滑輪 | 3020YETL申請中 | 1 | EA | 300 | 1月 | 2.5 | 400000 | 1 | N
5 | 0004 | 419337 | Nozzle, 2W | 噴嘴 2W | 4210015448871 | 1 | EA | 250 | 2月 | 3.5 | 285714 | 0.5 | N
6 | 0005 | 79372 | ANSULEX Low pH Wet Chemical Agent, 3 Gallon | 低pH濕式化學藥劑3加侖 | 4210014408428 | 1 | EA | 1500 | 2月 | 3.5 | 285714 | 1 | N
7 | 0006 | 435547 | Detector, Series (Scissor Linkage) | 熱融片剪式聯動夾 | 6350015974145 | 2 | EA | 300 | 2月 | 5 | 200000 | 0.5 | N
8 | 0007 | 435546 | Detector, Terminal (Scissor Linkage) | 熱融片固定座 | 4210014485107 | 2 | EA | 500 | 2月 | 5 | 200000 | 0.5 | N
9 | 0008 | 415670 | Pulley Elbow, Set Screw Type | 90度滑輪 | 3940015723759 | 10 | EA | 100 | 1月 | 2.5 | 400000 | 1 | N
10 | 0009 | 434618 | Remote Pull Station, Red | 遠端手動釋放站 | 6350016780181 | 1 | EA | 450 | 2月 | 4 | 250000 | 1.5 | Y
11 | 0010 | 423879 | Alarm initiating switch(2 dry contact) | 警報開關(2 組乾接點) | 5930015650379 | 1 | EA | 200 | 1月 | 5 | 200000 | 1.5 | Y
12 | 0011 | 439089 | Fusible Link, 450 deg.F (SL Style) | 熱融片 | 4210011664481 | 2 | EA | 50 | 2月 | 5 | 200000 | 0.5 | N
13 | 0012 | 15821 | WR-50 Wire Rope, Stainless Steel, 1/16 in. Dia., 50 feet | 鋼索 | 9505014408419 | 1 | EA | 200 | 1月 | 2.5 | 400000 | 1.2 | N
14 | 0013 | 419338 | Nozzle, 3N | 噴嘴 3N | 4210YETL申請中 | 2 | EA | 280 | 2月 | 3.5 | 285714 | 0.5 | N
15 | 0014 | 419335 | Nozzle, 1N | 噴嘴 1N | 4210YETL申請中 | 2 | EA | 250 | 2月 | 3.5 | 285714 | 0.5 | N
16 | 0015 | 441041 | Cocking Lever with Lock Pin | 釋放裝置用固定板 | 5975YETL申請中 | 1 | EA | 1200 | 1月 | 4 | 250000 | 1.5 | Y
17 | 0016 | 204619 | YL-50 Signal Alarm red-AC115V | 聲光警報-紅燈-AC115V | 6350YETL申請中 | 1 | EA | 1300 | 2月 | 3 | 40000 | 0.5 | Y

## 2M
*異動方式(N新增、C修改、D刪除) | *項次 | *會計編號 | *族群結構碼HSC | *單機識別碼CID | 組類別 | 品項識別號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 裝備形式 | 裝備代號 | 上層適用裝備單機識別碼CID | 上層適用裝備中文名稱 | 上層適用裝備英文名稱 | 同一類型數量 | 裝設地點 | 艦型 | 裝備序號 | 構型報告單位 | 構型報告人員 | 軍事重要性代碼 | 一般性代碼 | 安全等級 | 原始序號 | VM_ESN類別 | 原始資料代碼 | 裝備供應者代碼 | 安裝圖號 | 安裝圖號版別 | 安裝圖號元件編號 | 安裝圖號數量 | VM_ESN序號 | 統計驗證代碼 | 安裝狀況代碼 | 裝備品管行動代碼 | 次總成名稱 | 未獲檢驗通過原因 | 工作管制號碼 | 構型變更表單頁次 | 主裝備名稱 | 構型報表日期 | 後勤支援需求代號 | PWSF記錄狀況代碼 | 船艦區域維護代碼 | 負責維修之工作班代碼 | 配賦處理代碼 | 輸入PWSF代碼 | 廠商專用管制編號 | 記錄轉移PWSF日期 | PSDN類別 | 採購來源文件編號 | 採購來源文件項目編號 | 配賦附錄表頁次 | APL日期 | 新增資料編號 | 廠商專用代碼 | 設備類別 | 變更代碼 | 零附件號碼 | 處理意見代碼 | 實際開工日期 | 裝備識別代號 | 計劃完工日期 | 上層RIN | 武器系統檔轉送標示 | 單機識別代碼 | 裝備組碼 | 記錄識別碼 | 核裝日期 | 核裝者 | 核裝卡編號 | 核裝意見 | 全艦裝置數 | 武器級別(英) | EIC | 裝備序號
Class | -- | N00001 | N00009 | N00013 | N05054 | N05086 | N00075 | N00111 | N00077 | N00024 | N00014 | CSYS_NAME | SYS_NAME | N00015 | N00026 | N00051 | ESEQ | N00004 | N00005 | N00010 | N00011 | N00012 | N00016 | N00017 | N00018 | N00019 | N00020 | N00021 | N00022 | N00023 | N00027 | N00028 | N00029 | N00030 | N00031 | N00032 | N00033 | N00034 | N00035 | N00036 | N00037 | N00038 | N00064 | N00065 | N00066 | N00067 | N00068 | N00070 | N00130 | N00142 | N00143 | N00146 | N00147 | N00148 | N00149 | N00159 | N00164 | N05064 | N05865 | N05881 | N05882 | N05884 | N05886 | N06114 | N06115 | N06117 | N06118 | T00009 | T00010 | T00012 | T00018 | ALL_QTY | N00227 | NN0001 | ESEQ
MODIFY_TYPE | IMPORT_ITEM_NUMBER | UNIT_ID | HSC | CID | FSC | NIIN | ITEM_NAME_ENG | ITEM_NAME_CHT | COMPONENT_TYPE | COMPONENT_ID | UPPER_LAYER_CID | UPPER_LAYER_ITEM_NAME_CHT | UPPER_LAYER_ITEM_NAME_ENG | SAME_TYPE_COMPONENT_QUANTITY | SETUP_PLACE | WARSHIP_TYPE | COMPONENT_SERIAL_NUMBER | CONFIG_UNIT | CONFIG_USER | MILITARY_IMPORTANCE_CODE | GENERAL_CODE | SECURITY_LEVEL | ORIGINAL_SERIAL_NUMBER | VM_ESN_CATEGORY | ORIGINAL_DATA_CODE | COMPONENT_SUPPLIER_CODE | INSTALL_CHART_NUMBER | INSTALL_CHART_NUMBER_VN | INSTALL_CHART_NUMBER_EN | INSTALL_CHART_NUMBER_QTY | VM_ESN_SERIAL_NUMBER | STATISTICAL_VERIFICATION_CODE | INSTALL_STATUS_CODE | COMPONENT_QC_ACTION_CODE | SUB_ASSEMBLY_NAME | SURVEY_FAILED_CAUSE | WORK_CONTORL_ID | CHANGE_SHEET_CONFIG_PAGE | MAIN_COMPONENT_NAME | CONFIG_DATE | LOGISTIC_SUPPORT_DEMAND_CODE | PWSF_RECODE_STATUS_CODE | MAINTAIN_CODE_WARSHIP_ZONE | MAINTAIN_TEAM_CODE | QUOTA_PROCESS_CODE | PWSF_INPUT_CODE | FIRM_REGULATORY_NUMBER | PWSF_DATE | PSDN_CATEGORY | PURCHASE_SOURCE_DOC_NO | PURCHASE_SOURCE_DOC_ITEM_NO | QUOTA_APPENDIX_TABLE_PAGE | APL_DATE | NEW_DATA_NUMBER | FIRM_CODE | EQUIPMENT_CATEGORY | CHANGE_CODE | ACCESSORY_NUMBER | OPINION_PROCESS_CODE | ACTUAL_OPERATION_DATE | EQUIPMENT_SERIAL_NUMBER | PLAN_COMPLETION_DATE | UPPER_LAYER_RIN | WS_TRANSFER_MARK | DEVICE_IDENTIFY_CODE | COMPONENT_GRUOP_CODE | RECODE_IDENTIFY_CODE | APPROVED_DATE | APPROVED_USER | APPROVED_CARD_NUMBER | APPROVED_NOTE | DEVICE_TOTAL_QUANTITY | WEAPIN_CATEGORY | EIC
N | 1 | B21317 | 55561 | 64NYE0002 | 4210 | 013699819 | Wet Chemical System For Deep Fat Fryer | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統 | R-102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 前/後機艙 | FFG | 0002 | JSSC | [8 empty] | FD555003 | [30 empty] | R-102 | [13 empty] | 1 | ARS

## 3M
*異動方式 (N新增、C修改、D刪除) | *項次 | *單機識別碼 | 組類別 | 料號(品項識別號) | *裝備英文名稱 | *裝備中文名稱 | 裝備識別編號 | 國家料號 | 供補管制單位代碼 | PWSF紀錄狀況代碼 | 子類別代碼 | 廠商代碼 | 主要裝備代號 | 目錄代碼 | 裝備維修等級代碼 | 技術碼認單位 | 紀錄轉移PWSF日期 | 後勤支援狀況代碼 | 單機註解 | 主導單機識別碼 | 單機狀況代碼 | 廠商來源代號 | 機密等級代碼 | 技術識別代碼 | 軍事重要代碼 | EIC | 請勿改動本欄與本列！
Class | —— | N00013 | N05054 | N05086 | N00075 | N00111 | N00077 | N00073 | N00074 | N00038 | N00076 | N00072 | N00078 | N00079 | N00080 | N00083 | N00070 | N00116 | N00117 | N00118 | N00119 | N01438 | N05043 | N05084 | N05795 | NN0001 | 請勿改動本欄與本列！
MODIFY_TYPE | IMPORT_ITEM_NUMBER | CID | FSC | NIIN | ITEM_NAME_ENG | ITEM_NAME_CHT | COMPONENT_IDENTIFY_NUMBER | NCB_PART_NUMBER | SUPPLY_CONTORL_UNIT_ID | PWSF_STATUS_CODE | SUBCATEGORY_ID | CAGE_FIRM | MAIN_COMPONENT_ID | LIST_CODE | MAINTENANCE_LEVEL_CODE | TECHNICAL_CONFIRM_UNIT | PWSF_RECORD_TRANSFER_DATE | LOGISTIC_SUPPORT_STATUS_CODE | NOTE | MASTER_CID | COMPONENT_STATUS_CODE | CAGE_SOURCE | SEC | TECHNIQUE_IDENTIFY_CODE | MILITARY_VITAL_CODE | EIC | 請勿改動本欄與本列！
N | 1 | 64NYE0002 | 4210 | 013699819 | Wet Chemical System For Deep Fat Fryer | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統 | R-102 | 4210013699819 |  |  |  | 03670 |  |  | O | [6 empty] | A

## 書籍檔建置
*異動方式 | 艦型/艦艇別 | *登錄號 | *索書號 | 會計編號 | 族群結構碼(ESWBS) | *書名 | 標題 | 作者 | 出版單位別(出處/刊名) | *版次 | 後勤文件類別 | *資料類型 | 資料類別 | *語言 | 美軍庫儲號碼 | 原始書號 | 資料來源文號 | 出版日 | *機密等級 | *海發帳籍數量 | 保管單位 | *儲放室 | 儲位 | *服役現況 | 汰除/裁撤日期 | 備註 | 是否開放電子檔下載
Class | -- | CN-TE002 | CN_TE003 | -- | CN_TE032 | CN_TE004 | CN_TE050 | CN_TE008 | CN_TE023 | CN_TE005 | CN_TE051 | CN_TE021 | CN_TE033 | CN_TE025 | CN_TE024 | CN_TE020 | CN_TE031 | -- | CN_TE007 | CN_TE027 | N00001 | ROOMTYPE | CN_TE042 | -- | -- | CN_TE049 | --
MODIFY_TYPE | PROJECT_NAME | REGISTER_NO | BOOK_INDEX | UNIT_ID | ESWBS | BLUEPRINT_BOOK_NAME | TITLE | AUTHOR | PUBLISH_ORG | DOC_VSERION | DOC_CLASS | DATA_TYPE | DATA_CLASS | BOOK_LANGUAGE | USA_NO | BOOK_BLUEPRINT_NO | DATA_SOURCE_NO | RECEIVED_DATE | CONFIDENCIAL_LEVEL | QUANTITY | DEPT_ID | STORE_ROOM | STORE_PLACE | SERVICE_STATUS | SERVICE_CHANGE_DATE | REMARK | ALLOW_DOWNLOAD
|  |  |  | B21317 | 55561 | 油炸鍋滅火系統-操作保養手冊 |  |  |  | 0 |  | 2 | 14 | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## 16M
*異動方式 (N新增、C修改、D刪除) | *項次 | *單機識別碼 | *單機特性說明序號 | *單機特性說明 | 請勿改動本欄與本列！
Class | —— | N00013 | N05746 | N05745 | 請勿改動本欄與本列！
MODIFY_TYPE | IMPORT_ITEM_NUMBER | CID | FEATURE_ID | DESCRIBE | 請勿改動本欄與本列！
N | 1 | 64NYE0002 | 0001 | 廠家：TYCO ANSUL
N | 2 | 64NYE0002 | 0002 | 型號： R-102

## 18M
*異動方式 (N新增、C修改、D刪除) | *項次 | *單機識別碼 | *品項識別號 | 單機零附件裝置數 | OSI品項識別號 | 最小更換單位數量 | 額外配賦量 | 額外配賦代碼 | 單機零附件軍事重要代碼 | 兵器數量調整代碼 | 來源碼 | 使用維護代碼 | 維修保養代碼 | 回復代碼 | 配賦備註代碼 | 配賦建議數量 | 美軍來源碼 | 美軍使用維護代碼 | 美軍維護保養代碼 | 美軍回復代碼 | 配賦品項代碼 | 單機零附件裝置單位(撥發單位) | 裝置單位/撥發單位轉換因子 | 單位轉換因子小數位數 | 維修代碼 | 艦艇配賦攜行量1 | 艦艇配賦攜行量2 | 艦艇配賦攜行量3 | 艦艇配賦攜行量4 | 艦艇配賦攜行量5 | 艦艇配賦攜行量6 | 艦艇配賦攜行量7 | 艦艇配賦攜行量8 | 請勿改動本欄與本列！
Class | —— | N00013 | N05086 | N05067 | N06112 | N05038 | N05039 | N05040 | N05041 | N05068 | N05070 | N05071 | N05072 | N05073 | N05747 | N05808 | N06034 | N06035 | N06036 | N06037 | N06103 | N06110 | N06138 | N06139 | SMR | COL1 | COL2 | COL3 | COL4 | COL5 | COL6 | COL7 | COL8 | 請勿改動本欄與本列！
MODIFY_TYPE | IMPORT_ITEM_NUMBER | CID | NIIN | ITEM_QUANTITY | OSI_NIIN | REPLACE_MIN_QUANTITY | QUOTA_EXTRA | QUOTA_EXTRA_CODE | MILITARY_VITAL_CODE | WEAPON_QUANTITY_ADJUST_CODE | SOURCE_CODE | MAINTAIN_CODE_USE | MAINTAIN_CODE | REFLEX_CODE | QUOTA_NOTE_CODE | QUOTA_RECOMMEND | US_ARMY_SOURCE | US_ARMY_MAINTAIN_CODE_USE | US_ARMY_MAINTAIN_CODE | US_ARMY_REFLEX_CODE | QUOTA_ITEM_CODE | UNIT_PACKING | CF_UNIT | CF_DECIMAL_PLACE | SMR | COL1 | COL2 | COL3 | COL4 | COL5 | COL6 | COL7 | COL8 | 請勿改動本欄與本列！
N | 1 | 64NYE0002 | YETL申請中 | 1 | [17 empty] | EA
| 2 | 64NYE0002 | YETL申請中 | 1 | [17 empty] | EA
| 3 | 64NYE0002 | YETL申請中 | 1 | [17 empty] | EA
| 4 | 64NYE0002 | 015448871 | 1 | [17 empty] | EA
| 5 | 64NYE0002 | 014408428 | 1 | [17 empty] | EA
| 6 | 64NYE0002 | 015974145 | 2 | [17 empty] | EA
| 7 | 64NYE0002 | 014485107 | 2 | [17 empty] | EA
| 8 | 64NYE0002 | 015723759 | 10 | [17 empty] | EA
| 9 | 64NYE0002 | 016780181 | 1 | [17 empty] | EA
| 10 | 64NYE0002 | 015650379 | 1 | [17 empty] | EA
| 11 | 64NYE0002 | 011664481 | 2 | [17 empty] | EA
| 12 | 64NYE0002 | 014408419 | 1 | [17 empty] | EA
| 13 | 64NYE0002 | YETL申請中 | 2 | [17 empty] | EA
| 14 | 64NYE0002 | YETL申請中 | 2 | [17 empty] | EA
| 15 | 64NYE0002 | YETL申請中 | 1 | [17 empty] | EA
| 16 | 64NYE0002 | YETL申請中 | 1 | [17 empty] | EA

## 19M
*異動方式 (N新增、C修改) | *項次 | *統一組類別 | *品項識別號 | *英文品名 | *中文品名 | *武器系統代號 | *撥發單位 | *單位包裝量 | 來源代號 | *存儲壽限代號 | 檔別代號 | 檔別區分 | *品名代號 | *機密性代號 | 消耗性代號 | *規格指示 | *儲存型式 | *處理代號(壽限處理) | *製造能量 | *修理能量 | 專案代號 | 特種配件 | 管制撥發 | 廠家資料簽證 | 管制標號 | 磁性代號 | 規格說明 | *美金單價 | 重量(KG) | 抗爆震等級 | 船廠暫編料號 | EIC | 廠商來源代號 | 廠家登記代號 | 參考號碼(P/N) | 參考號獲得程度 | 參考號獲得來源 | 申請單位會計編號 | 美軍停用 | 備註
Class | -- | N05054 | N05086 | N05035 | N05036 | N05764 | N05037 | N05044 | N05761 | N05050 | FC | F122 | INC | N05043 | N05762 | ILI | SSC | N05051 | MC | RC | F124 | F125 | F126 | F127 | COG | -- | REGULATION | N05023 | NN0004 | NN0002 | NN0003 | NN0001 | N01438 | N00072 | N05064 | N05065 | N05078 | N00001 | N01524 | myNOTE
MODIFY_TYPE | IMPORT_ITEM_NUMBER | FSC | NIIN | ITEM_NAME_ENG | ITEM_NAME_CHT | WS | UI | QUP | SOS_NAVY | SLC | FC | FC_DIFFERENCE | INC | SEC | EC | ILI | SSC | SLAC | MC | RC | PROJECT_CODE | SPECIAL_ACCESSORY | REGULATORY_DISTINGUISH | UNIT_PRICE_VISA | REGULATORY_LABEL | MAGNETISM | NOTE_SPEC | UNIT_PRICE | WEIGHT | ANTIKNOCK_GRADE | SHIPYARD_TEMP_PART_NUMBER | EIC | CAGE_SOURCE | MAKER_REGISTER_CODE | ACCESSORY_NUMBER | PN_VARIATION_CODE | PN_CATEGORY_CODE | APPLICANT_UNIT | US_DEL | NOTE
N | 1 | 4210 | 013699819 | EXTINGUISHER, FIRE | 廚房用油鍋滅火系統 | C35 | SE | 1 | C | 0 | E | C | 42700 | U | N | E | R | 00 | E | 9 | 4 | [6 empty] | 15000 | 0 |  |  |  | A | 03670 | R-102 | 2 | 3 | B21317
N | 2 | 4210 | YETL申請中 | CONTROL HEAD,MECHANICAL,FIRE SUPPRESSION SYSTEM | 釋放箱含藥劑桶 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 39503 | U | N | E | R | 00 | E | 9 | 4 | [6 empty] | 5370 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 430299 | 2 | 3 | B21317
N | 3 | 4210 | YETL申請中 | CARTRIDGE,COMPRESSED GAS | 氮氣擊發瓶 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 47369 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 1000 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 423435 | 2 | 3 | B21317
| 4 | 3020 | YETL申請中 | PULLEY,GROOVE | 三通滑輪 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 08109 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 300 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 427929 | 2 | 3 | B21317
| 5 | 4210 | 015448871 | NOZZLE, FIRE EXTINGUISHER | 噴嘴 2W | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 45023 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 250 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 419337 | 2 | 3 | B21317
| 6 | 4210 | 014408428 | FOAM LIQUID, FIRE EXTINGUISHING | 低pH濕式化學藥劑 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 06370 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 1500 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 79372 | 2 | 3 | B21317
| 7 | 6350 | 015974145 | DETECTOR SCISS,SPEC | 熱融片剪式聯動夾 | C35 | EA | 2 | C | 0 | C | C | 77777 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 300 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 435547 | 2 | 3 | B21317
| 8 | 4210 | 014485107 | FIRE SYSTE DETECTOR | 熱融片固定座 | C35 | EA | 2 | C | 0 | C | C | 77777 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 500 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 435546 | 2 | 3 | B21317
| 9 | 3940 | 015723759 | BLOCK, TACKLE | 滑輪 | C35 | EA | 10 | C | 0 | C | C | 06117 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 100 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 415670 | 2 | 3 | B21317
| 10 | 6350 | 016780181 | STATION,FIRE ALARM,MANUAL | 遠端手動釋放站 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 39554 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 450 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 434618 | 2 | 3 | B21317
| 11 | 5930 | 015650379 | SWITCH,SENSITIVE | 警報開關 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 00399 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 200 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 423879 | 2 | 3 | B21317
| 12 | 4210 | 011664481 | LINK, FUSIBLE, FIRE | 熱融片 | C35 | EA | 2 | C | 0 | C | C | 08199 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 50 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 439089 | 2 | 3 | B21317
| 13 | 9505 | 014408419 | WIRE, NONELECTRICAL | 鋼索 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 30889 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 200 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 15821 | 2 | 3 | B21317
| 14 | 4210 | YETL申請中 | NOZZLE,FIRE EQUIPMENT | 噴嘴 3N | C35 | EA | 2 | C | 0 | C | C | 68876 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 280 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 419338 | 2 | 3 | B21317
| 15 | 4210 | YETL申請中 | NOZZLE,FIRE EQUIPMENT | 噴嘴 1N | C35 | EA | 2 | C | 0 | C | C | 68876 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 250 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 419335 | 2 | 3 | B21317
| 16 | 5975 | YETL申請中 | PLATE,MOUNTING | 釋放裝置用固定板 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 40223 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | A | 03670 | 441041 | 2 | 3 | B21317
| 17 | 6350 | YETL申請中 | ALARM,AUDIBLE-VISUAL | 聲光警報 | C35 | EA | 1 | C | 0 | C | C | 49541 | U | X | E | R | 00 | E | 0 | 4 | [6 empty] | 1300 | 0 |  |  |  | A | U1692 | 204619 | 2 | 3 | B21317

## 20M
*異動方式 (N新增、C修改、D刪除) | *項次 | *品項識別碼 | *配件號碼 | *廠商來源代號 | *廠家登記代號 | *管理識別代號 | 參考號碼變化代號 | 參考號碼類別代號 | 請勿改動本欄與本列！
Class | —— | N05086 | N05064 | N01438 | N00072 | N03216 | N05065 | N05078 | 請勿改動本欄與本列！
MODIFY_TYPE | IMPORT_ITEM_NUMBER | NIIN | ACCESSORY_NUMBER | CAGE_SOURCE | MAKER_REGISTER_CODE | MANAGEMENT_CODE | PN_VARIATION_CODE | PN_CATEGORY_CODE | 請勿改動本欄與本列！
N | 1 | 013699819 | R-102 | A | 03670
N | 2 | YETL申請中 | 430299 | A | 03670
N | 3 | YETL申請中 | 423435 | A | 03670
| 4 | YETL申請中 | 427929 | A | 03670
| 5 | 015448871 | 419337 | A | 03670
| 6 | 014408428 | 79372 | A | 03670
| 7 | 015974145 | 435547 | A | 03670
| 8 | 014485107 | 435546 | A | 03670
| 9 | 015723759 | 415670 | A | 03670
| 10 | 016780181 | 434618 | A | 03670
| 11 | 015650379 | 423879 | A | 03670
| 12 | 011664481 | 439089 | A | 03670
| 13 | 014408419 | 15821 | A | 03670
| 14 | YETL申請中 | 419338 | A | 03670
| 15 | YETL申請中 | 419335 | A | 03670
| 16 | YETL申請中 | 441041 | A | 03670
| 17 | YETL申請中 | 204619 | A | U1692

## 封存_函數 (hidden)
| 全-1 | 總 | 0 | 全 | 1 | 廚房用油鍋滅火系統 | 55561
| R-102 | Wet Chemical System For Deep Fat Fryer | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統 | 廚房用油鍋滅火系統 | 4210 | 0 | 013699819
| 013699819 | 4210013699819 | 1 | 1 | SE | 15000 | 3月
| 3.5 | 285714 | 4 | Y | 0 | 3 | 0002
| JSSC | ARS | O | 0 | EXTINGUISHER, FIRE | 42700 | -
全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | 4 | 0 | 0 | C35 | B21317 | 1
| 0 | E | U | N | E | C | R
| 00 | E | 9 | A | 03670 | A03670 | TYCO ANSUL
| 2 | 3 | 64NYE0002 | FFG | R-102 | 廚房滅火系統 | 前/後機艙
| 0 | 0 | 0 | 0 | 油炸鍋滅火系統-操作保養手冊 | 55561------ | B21317
| 55561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | FD555003 | FN555004 | 0 | 1
| 14 | 2 | 1 | 0 | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統Wet Chemical System For Deep Fat Fryer | 0 | 0

## APL418
單機配賦表(APL)
EQUIPMENT / COMPONENT NOMENCLATURE/CHARACTERISTICS |  |  | TECHNICAL DOCUMENT NUMBER |  | MANUAL | None | [6 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE
廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統Wet Chemical System For Deep Fat Fryer |  |  |  |  | PLAN | [7 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
None | [5 empty] | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | ON BOARD ALLOWANCE TABLE
NUMBER OF EQUIPMENTS COMPONENTS
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
PART_ NO | CAGE | ITEM NAME |  | NSN
R-102 | A03670 | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統 |  | 4210013699819 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | SE | ˇ
430299 | A03670 | 3加侖釋放箱含藥劑桶 |  | 4210YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
423435 | A03670 | LT-30-R氮氣擊發瓶 |  | 4210YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
427929 | A03670 | 三通滑輪 |  | 3020YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
419337 | A03670 | 噴嘴 2W |  | 4210015448871 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
79372 | A03670 | 低pH濕式化學藥劑3加侖 |  | 4210014408428 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
435547 | A03670 | 熱融片剪式聯動夾 |  | 6350015974145 |  | N | PA | D | Z |  | 2 | EA |  | ˇ
435546 | A03670 | 熱融片固定座 |  | 4210014485107 |  | N | PA | D | Z |  | 2 | EA |  | ˇ
415670 | A03670 | 90度滑輪 |  | 3940015723759 |  | N | PA | D | Z |  | 10 | EA | [5 empty] | ˇ
434618 | A03670 | 遠端手動釋放站 |  | 6350016780181 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
423879 | A03670 | 警報開關(2 組乾接點) |  | 5930015650379 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
439089 | A03670 | 熱融片 |  | 4210011664481 |  | N | PA | D | Z |  | 2 | EA |  | ˇ
15821 | A03670 | 鋼索 |  | 9505014408419 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
419338 | A03670 | 噴嘴 3N |  | 4210YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 2 | EA |  | ˇ
419335 | A03670 | 噴嘴 1N |  | 4210YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 2 | EA |  | ˇ
441041 | A03670 | 釋放裝置用固定板 |  | 5975YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
204619 | AU1692 | 聲光警報-紅燈-AC115V |  | 6350YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
REFERENCE SYMBOL NO |  | ITEM NAME | STOCK NUMBER |  |  | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
FFG | 418 | ALLOWANCE PARTS LISTS (APL) | [10 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
SHIP TYPE | HULL NO | [11 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE
單機配賦表(APL)
EQUIPMENT / COMPONENT NOMENCLATURE/CHARACTERISTICS |  |  | TECHNICAL DOCUMENT NUMBER |  | MANUAL | None | [6 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE
廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統Wet Chemical System For Deep Fat Fryer |  |  |  |  | PLAN | [7 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
None | [5 empty] | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | ON BOARD ALLOWANCE TABLE
NUMBER OF EQUIPMENTS COMPONENTS
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
PART_ NO | CAGE | ITEM NAME |  | NSN
REFERENCE SYMBOL NO |  | ITEM NAME | STOCK NUMBER |  |  | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
FFG | 418 | ALLOWANCE PARTS LISTS (APL) | [10 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
SHIP TYPE | HULL NO | [11 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE

## APL419
單機配賦表(APL)
EQUIPMENT / COMPONENT NOMENCLATURE/CHARACTERISTICS |  |  | TECHNICAL DOCUMENT NUMBER |  | MANUAL | None | [6 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE
廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統Wet Chemical System For Deep Fat Fryer |  |  |  |  | PLAN | [7 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
None | [5 empty] | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | ON BOARD ALLOWANCE TABLE
NUMBER OF EQUIPMENTS COMPONENTS
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
PART_ NO | CAGE | ITEM NAME |  | NSN
R-102 | A03670 | 廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統 |  | 4210013699819 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | SE | ˇ
430299 | A03670 | 3加侖釋放箱含藥劑桶 |  | 4210YETL申請中 |  | N | PA | D | Z |  | 1 | EA | ˇ
423435 | A03670 | LT-30-R氮氣擊發瓶 |  | 4210YETL申請中 | [6 empty] | 1 | EA
427929 | A03670 | 三通滑輪 |  | 3020YETL申請中 | [6 empty] | 1 | EA
419337 | A03670 | 噴嘴 2W |  | 4210015448871 | [6 empty] | 1 | EA
79372 | A03670 | 低pH濕式化學藥劑3加侖 |  | 4210014408428 | [6 empty] | 1 | EA
435547 | A03670 | 熱融片剪式聯動夾 |  | 6350015974145 | [6 empty] | 2 | EA
435546 | A03670 | 熱融片固定座 |  | 4210014485107 | [6 empty] | 2 | EA
415670 | A03670 | 90度滑輪 |  | 3940015723759 | [6 empty] | 10 | EA
434618 | A03670 | 遠端手動釋放站 |  | 6350016780181 | [6 empty] | 1 | EA
423879 | A03670 | 警報開關(2 組乾接點) |  | 5930015650379 | [6 empty] | 1 | EA
439089 | A03670 | 熱融片 |  | 4210011664481 | [6 empty] | 2 | EA
15821 | A03670 | 鋼索 |  | 9505014408419 | [6 empty] | 1 | EA
419338 | A03670 | 噴嘴 3N |  | 4210YETL申請中 | [6 empty] | 2 | EA
419335 | A03670 | 噴嘴 1N |  | 4210YETL申請中 | [6 empty] | 2 | EA
441041 | A03670 | 釋放裝置用固定板 |  | 5975YETL申請中 | [6 empty] | 1 | EA
204619 | AU1692 | 聲光警報-紅燈-AC115V |  | 6350YETL申請中 | [6 empty] | 1 | EA
REFERENCE SYMBOL NO |  | ITEM NAME | STOCK NUMBER |  |  | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
FFG | 419 | ALLOWANCE PARTS LISTS (APL) | [10 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
SHIP TYPE | HULL NO | [11 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE
單機配賦表(APL)
EQUIPMENT / COMPONENT NOMENCLATURE/CHARACTERISTICS |  |  | TECHNICAL DOCUMENT NUMBER |  | MANUAL | None | [6 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE
廚房通風煙道及油炸鍋滅火系統Wet Chemical System For Deep Fat Fryer |  |  |  |  | PLAN | [7 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
None | [5 empty] | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | ON BOARD ALLOWANCE TABLE
NUMBER OF EQUIPMENTS COMPONENTS
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
PART_ NO | CAGE | ITEM NAME |  | NSN
REFERENCE SYMBOL NO |  | ITEM NAME | STOCK NUMBER |  |  | P A R T M E C | S O U R C E | M A I N T | R E C O V E R | N O T E S | QTY IN ONE EQPT COMP | U I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 9-20 | 21-50
FFG | 419 | ALLOWANCE PARTS LISTS (APL) | [10 empty] | 64NYE0002 |  |  |  |  | 2025/04/16
SHIP TYPE | HULL NO | [11 empty] | IDENTIFICATION NO |  |  |  |  | DATE | PAGE